第七章  分析程序

7.1 採樣分析流程說明

樣品分析數據之準確度除了與實驗室人員、環境有關外，採樣方法、樣品保存方法與時效等皆為重要影響因素。

本計劃為確保樣品由採樣至分析報告期間作業流程迅速正確，配合實驗室之QA/QC，提出採樣與分析配合流程如圖7-1。

7.2 檢測項目及方法

本計畫所列之分析項目其分析方法詳如表1-2。

專案編號

顧問提出檢驗委託單

初勘員至現場採樣

完成分析

1.工作日誌記錄

2.檢驗記錄表

檢驗委託單簽名

初勘，樣品採樣申請單填寫

現場採樣記錄

- 器材使用記錄

- 操作測試

- 採樣記錄表

品管師查核數據

樣品及檢驗記錄表送回樣品接收員

於此處插入環境檢驗室樣品分析流程圖

樣品送回實驗室

貼上樣品標籤並加以保存

檢驗報告打印

樣品接收員檢視申請樣品

1.樣品是否密封

2.是否有破損

3.容器是否適當

4.樣品標籤是否與文件否吻合

5.樣品體積

6.樣品保存

是否接收

下一位檢驗員

主任簽核

檢驗報告

退還送樣者或通知

取樣者(重新採樣)

委託者

歸檔

否

是

樣品總登錄表

貼上樣品標纖並加以保存

組長指定檢驗員及分析日程

送達檢驗員

第一位檢驗員領取樣分析

樣品分析項目總表簽名

圖7-1  採樣與分析配合流程圖