第十一章  預防性維護

11.1 說明

為了確保儀器設備能保持在最佳使用狀況，因此針對分析使用之儀器設備，擬定一套有效之預防性維護規劃，避免儀器產生誤差，提高監測數據之精確性及精密度度。

本規劃依據儀器廠商提供之服務手冊及品質管制計畫之規定執行，除每天例行性校正及維護外，作功能校正，另儀器保管負責人按期測試，並將各測試結果，詳實紀錄在各校正及維護紀錄本上，以確保儀器正常使用，紀錄本由品管負責人定期審查，以保證其符合各校正及維護程序需要。.

11.2 儀器之維護保養

實驗室中重要儀器校正程序及頻率，已在第六章校正程序及頻率一章有細詳之說明，至於平時之保養維護工作應注意事項如表11-1所示：

表 11-1  儀器維修保養工作項目

| 保養時程與性質 | 工作項目 |
| --- | --- |
| 不定期維修保養 | - 查證儀器設備是否發生故障 - 機動進行修護作業 |
| 定期維修保養 | - 儀器清理保養功能檢查，是否有老化信號衰退現象。 - 儀器設備排氣閥及趨動裝置檢查及耗材補充。 - 照明﹑空調等公用設施之檢查﹑清潔。 - 製作每月儀器運轉及維修記錄表。 - 檢查及確認數據收集器﹑數據列印機功能有無異常現象。 |